試験予約書兼注文書（練り混ぜ水試験） 　　　 　Ｆ-B07-11-01　1/1

試験方法は、それぞれ試験項目（適用規格）に記した試験方法で行います。下記太枠内の該当事項に記入、もしくは□内に「✔」を入れてお申込み下さい。規定内の試験結果は、JNLA標章を付した試験証明書(原本1部)にて報告いたします。規定外の試験結果は、標章なしの試験証明書にて報告いたします。試験内容は１験体ごとにお申込み下さい。この予約書は試料確認後注文書とさせていただきます。当方で内容確認の結果お引き受けできない場合があります。適合性の表明を要望される場合は、お問い合わせ下さい。

この試験は採水後７日以内に試験を実施するという規定がありますので、試験設備の関係上同時に実施できる数に制約があります。事前にご確認ください。

| 依頼者 | (請求先)会社名 氏名 住所 〒 TEL FAX |
| --- | --- |
|  | 連絡担当者氏名 TEL FAX |

| 基本情報 | 予約年月日 年 月 日 | 試料搬入予定日 年 月 日 | 試験証明書発行日 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 証明書の受領方法 ( ) | 試験後の試料 | *試験証明書発行の希望日がある場合に記入、受付後確認の連絡をいたします。 |
|  | 試料搬入 方法 | （ ） |
|  |  | 集荷希望日 年 月 日 | 担当者 |
|  |  | 集荷場所名 | TEL |
|  |  | 集荷住所〒 |

(*1) 「○○川△△地点」や「○○排水路取水口」「地下水貯蔵タンク」等、特に指定がある場合には記載して下さい。

| 証明書記載内容 | 種 別 試験項目 | ＜上水道水以外の水＞ Ｗ - | ＜回収水＞ ＷＲ - |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (*1)採水場所 / 箇所 |  |  |
|  | 採水日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
|  | 依頼者名 |  |
|  | 依頼者住所 |  |
|  | 工事名 |  |
|  | 工事場所 |  |
|  | 試験結果に追加できる項目です。報告が必要な項目は□にレ印を付してください。 |
|  |  | 試験状況写真・試験実施後の写真 |
| 試験依頼品内容 | 懸濁物質の量 ＪＩＳ Ａ ５３０８ 附属書Ｃ Ｃ.8.1.4 | ＷＤ | 適用なし |
|  | 溶解性蒸発残留物の量 ＪＩＳ Ａ ５３０８ 附属書Ｃ Ｃ.8.1.5 | ＷＳ | 適用なし |
|  | 塩化物イオン量 ＪＩＳ Ａ ５３０８ 附属書Ｃ Ｃ.8.1.6 Ｃ.8.2.3 ＪＩＳ Ａ １１４４ | ＷＬ | ＷＲＬ |
|  | セメントの凝結時間の差 ＪＩＳ Ａ ５３０８ 附属書Ｃ Ｃ.8.1.7 Ｃ.8.2.4 ＪＩＳ Ｒ ５２０１ | ＷＮ | ＷＲＮ |
|  | モルタルの圧縮強度の比 Ｂ法 JＩＳ Ａ ５３０８ 附属書Ｃ Ｃ.8.1.8 Ｃ.8.2.5 JＩＳ Ａ １１０８ | ＷＭ | ＷＲＭ |
|  | スラッジ水の濃度 JＩＳ Ａ ５３０８ 附属書Ｃ Ｃ.8.2.6 | 適用なし | ＷＲＰ |
| 備考 当社への連絡事項・要望 |
| 当社使用通信欄 顧客との連絡、確認事項（連絡確認日 実施者 ） 試料確認結果： □規定内 □規定外 契約内容確認結果：□ 実施可 □実施不可（ＦＡＸ・電話） |

フリーダイヤル予約書専用ＦＡＸ　０１２０-９７１-２８０

当社はISO/IEC17025に基づいて顧客情報の適切な管理を実施しています

研究開発部       〒950-0134　新潟市江南区曙町2-8-19　　　☎０２５（３８３）０１２１